# Совет сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

# II созыв	                                                                                         28-ое заседание

КАРАР                                                                                  РЕШЕНИЕ

14 август   2013 й.                                       № 253                                                14 августа  2013г.

### Об утверждении Правил организации уличного освещения на территории сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации",  Совет сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  ре ш и л:

- Утвердить  прилагаемые Правила организации освещения улиц на территории сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан.

- Настоящее решение подлежит обнародованию путем вывешивания текста решения  с приложением  на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Семилетовский сельсовет  муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан по адресу: с.Семилетка, ул.Ленина, 10 и на официальном сайте сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  по адресу: http://semiletka.ucoz.ru

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по земельным вопросам,  благоустройству и экологии

Глава сельского поселения                                                              Р.Р.Имаев

Приложение

к решению Совета сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального  района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

### от 14.08.2013г. № 253

### ПРАВИЛА

### организации уличного освещения улиц на территории сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

- Общие положения

### Правила организации уличного освещения на территории сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального  района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (далее - Правила) разработаны на основании  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», действующим СНиПом 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", Уставом сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (далее - сельское поселение).

2. Полномочия органов местного самоуправления

2.1. К полномочиям депутатов Совета сельского поселения относится:

2.1.1. Принятие Правил.

2.1.2. Установление объема финансирования, необходимого для организации уличного освещения на территории сельского поселения.

2.1.3. Принятие иных нормативных правовых актов об организации уличного освещения на территории сельского поселения.

Разработка и утверждение графика включения и отключения уличного освещения в сельском поселении, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению на территории сельского поселения.

2.1.4. Контроль за отключением и включением светильников уличного освещения.

2.1.5. Определение количества точек уличного освещения на основании перечня сетей уличного освещения сельского поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и установленная мощность.

3.Организация уличного освещения

3.1. При организации наружного освещения должны обеспечиваться:

- экономичность установок и рациональное использование электроэнергии;

- надежность работы осветительных установок;

- безопасность обслуживающего персонала и населения;

- удобство обслуживания и управления осветительными установками.

3.2. Уличное освещение на территории сельского поселения осуществляется  в соответствии с установленными требованиями и стандартами в зависимости от интенсивности движения по улицам сельского поселения.

3.3. Используемые в осветительных установках оборудование и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды.

Применение в осветительных установках открытых ламп без арматуры не допускается.

3.4.  Нормы, регламентирующие количественные и качественные показатели наружного освещения, должны приниматься одинаковыми при любых источниках света, используемых в осветительных установках, и соответствовать установленным требованиям и стандартам.

3.5. Освещение улиц, дорог и площадей выполняется светильниками, располагаемыми на опорах.

3.6. Включение наружных осветительных установок производится организациями, в ведении которых находятся электрические сети, при снижении установленного законодательством предельного уровня естественной освещенности по графику, утвержденному Администрацией сельского поселения.

3.7.Включение и отключение уличного освещения в сельском поселении производится автоматически от трансформаторных подстанций, в зависимости от уровня естественной освещенности, по графику, согласованному с организацией осуществляющей обслуживание сетей уличного освещения.

Учет потребляемой электроэнергии для уличного освещения производится по показаниям электросчетчиков, установленных на трансформаторных подстанциях.

### Сезонное отключение и включение уличного освещения осуществляется по распоряжению главы сельского поселения с учетом продолжительности светового дня в регионе.

### 3.8. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 85%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

### Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время, когда интенсивность движения пешеходов и транспортных средств минимальны.

3.9.Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с
обрывом электрических проводов или повреждением опор, устраняются  в кратчайшие сроки организацией, в ведении которой находятся электрические сети.

3.10.Финансовое обеспечение организации уличного освещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, допускается привлечение инвестиций и других источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.